Mława, dn.19.02.2018 r.

RŚ. 6222.1.2018

D E C Y Z J A

Na  podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku   z dnia 18.01.2018 roku Zarządu NOVAGO Sp. z o. o. z/s w Mławie przy ul. Grzebskiego 10 w sprawie zmiany decyzji Starosty Mławskiego znak: RŚ.6222.5.2016 z dnia 30.12.2016 roku udzielającej pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji Okresowego Bioreaktora Beztlenowego, zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 72 i 73 w miejscowości Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo, powiat mławski, województwo mazowieckie

o r z e k a m

zmienić treść zapisaną w decyzji własnej znak: RŚ.6222.5.2016 z dnia 30.12.2016 roku w następujący sposób:

1. w punkcie I sentencji decyzji, zdanie w brzmieniu:

„Końcowy etap procesu to wydobycie suchych odpadów i przekazanie do innej instalacji w celu mechanicznego przetworzenia” zastępuje się nowym brzmieniem:

„Końcowy etap procesu to wydobycie odpadów (tzw. poreagentu).  Wydobyte odpady zostaną skierowane do mobilnych urządzeń, ustawionych na terenie działki nr 72, które umożliwią ich przygotowanie do transportu do miejsca docelowego zagospodarowania.”

2. punkt I.2 sentencji decyzji, zmienia się następująco;

zdanie w brzmieniu:

„Wysuszone odpady wydobywa się przy użyciu sprzętu budowlanego i poddaje przetworzeniu w instalacji mechanicznej eksploatowanej przez Wnioskodawcę lub przez inny uprawniony podmiot.” zastępuje się nowym brzmieniem:

„Wydobyte przy użyciu sprzętu budowlanego odpady z bioreaktora (tzw. poreagent) zostaną przetransportowane wozidłem do mobilnych urządzeń ustawionych na terenie działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe, a po ich przygotowaniu do transportu zostaną przekazane do zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach”.

po punkcie 6 dopisuje się zdanie w brzmieniu:

„Mobilne maszyny i urządzenia, których działanie zapewni przygotowanie do transportu poreagentu, będą pracowały wyłącznie podczas rozbiórki sektorów. W związku z powyższym na terenie działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe urządzenia będą użytkowane czasowo, cyklicznie. Park mobilnych maszyn będą stanowić: urządzenie rozdrabniające oraz dwa urządzenia separujące (80 i 40 mm) wraz z układem taśmociągów. Po zakończeniu pracy urządzenia będą wykorzystywane na inne potrzeby Spółki Novago.”

3. punkt I.4 sentencji decyzji, zwrot w brzmieniu:

„4.2 Ilości wyprodukowanego biogazu i wytworzonej energii:

- biogaz w latach 2015-2021 - 43 334 838 m3

- energia elektryczna w latach 2015-2021 - produkcja brutto : 48 144 MWh w tym:”

zastępuje się nowym zwrotem w brzmieniu:

„4.2. Ilość wyprodukowanego biogazu i wytworzonej energii:

- biogaz w okresie jednego cyklu funkcjonowania reaktorów  – 43 334 838 m3,

- energia elektryczna w okresie jednego cyklu funkcjonowania reaktorów produkcja brutto: 48 144 MWh w tym:”

4. w punkcie II.5. w sentencji decyzji  po liczbie 5.10 dodaje się kolejne liczby w brzmieniu:

„5.11 wybrane z bioreaktorów odpady (tzw. poreagent) zostaną skierowane do urządzeń mobilnych, w celu przygotowania do transportu;

5.12 w przypadku konieczności czasowego zmagazynowania frakcji odpadów wydzielonych w wyniku przygotowania poreagentu do transportu, będą one gromadzone w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska w wyznaczonym na ten cel miejscu”.

5. w punkcie II.7 w sentencji decyzji  liczbę 7.17 w brzmieniu:

„7.17 po wydobyciu odpadów zostaną skierowane do ich mechanicznego sortowania i dalej do  przetwarzania – poza instalacją OBB” zstępuje się nowym brzmieniem:

„7.17 po wydobyciu odpadów zostaną skierowane do urządzeń mobilnych umożliwiających przygotowanie poreagentu do transportu i dalej do zagospodarowania poza terenem instalacji OBB.”

6.  punkt III.I  sentencji decyzji, zmienia się następująco:

podpunkt 1 w brzmieniu:

„1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do  wytwarzania w ciągu roku w instalacji z

uwzględnieniem  ich podstawowego skład chemicznego i właściwości

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadu w Mg/rok | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 19 05 01 | do 120 000,0 | Mieszanina wielu substancji: mineralne (związki krzemu, kwarcu, węglany sodu i wapnia), zw. węglowodorowe, polimery, elastomery, zw. celulozowe, kauczuk, zw. humusowe i inne. Postać stała |

zastępuje się nowym brzmieniem:

„1. Rodzaje wytwarzanych odpadów w związku z eksploatacją instalacji IPPC z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadu w Mg/rok | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | do 120 000,0 | Mieszanina wielu substancji: mineralne (zw. krzemu, kwarcu, węglanu sodu i wapnia), zw. węglowodorowe, polimery, elastomery, zw. celulozowe, kauczuk, zw. humusowe i inne. Postać stała. |
| Odpady wydzielone z odpadów 19 05 01 w łącznej ilości do 120 000,0 Mg/rok |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | do 81 600,0 | Odpad (frakcja 0-40 mm). Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. W skład odpadu wchodzą głównie minerały, piasek i kamienie mogące zawierać śladowe ilości pierwiastków takich jak kadm, chrom, miedz, nikiel, ołów, cynk, rtęć. Odpady mogą zawierać niewielkie ilości frakcji nieprzekompostowanych jak np. tworzywa sztuczne, tkaniny czy szkło. |
| 2. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | do 30 600,0 | Odpad (frakcja 40-80 mm). Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. Odpady zwierają nieprzekompostowane frakcje jak tworzywa sztuczne, szkło, itp. oraz minerały. |
| 3. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | do 30 000,0 | Odpady (frakcja >80 mm) o wysokim potencjalne energetycznym. Odpady nie posiadają właściwości i składników, które mogą powodować, że odpady będą wykazywać właściwości niebezpieczne. W jego składzie mogą się znaleźć m.in. papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, drewno. |

podpunkt 2 w brzmieniu:

„2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Nie przewiduje się magazynowania wytworzonych odpadów.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Nie przewiduje się magazynowania odpadów wydobytych z bioreaktorów. Proces opróżniania OBB będzie przebiegał stopniowo począwszy od sektora I (OBB I) kolejno sektora II i III (OBB II i OBB III). Wybrane odpady na bieżąco będą podawane na mobilne urządzenia. W sytuacjach wyjątkowych, w razie konieczności krótkotrwałego przetrzymania odpadów wydobytych z bioreaktora podzielonych na frakcje przygotowane do transportu do miejsc docelowego zagospodarowania, będą one  magazynowane w sposób określony w tabeli poniżej.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Nie przewiduje się magazynowania, bezpośrednio z bioreaktora są kierowane do przygotowania do transportu |
| Odpady wydzielone z odpadów 19 05 01 |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Przewiduje się możliwość magazynowania odpadów w kontenerach ustawionych na utwardzonym placu na terenie działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe. |
| 2. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | Przewiduje się możliwość magazynowania odpadów w kontenerach ustawionych na utwardzonym placu na terenie działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe. |
| 3. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Nie przewiduje się magazynowania odpadów. |

Odpady będą magazynowane selektywnie w kontenerach ustawionych na utwardzonej części działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe, do którego Spółka Novago posiada tytuł prawny. Miejsce jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, cały teren Zakładu jest ogrodzony i monitorowany.”

# w podpunkcie 3  liczba 3.7 w brzmieniu:

„3.7 wytworzone odpady nie będą magazynowane”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3.7 odpady wytworzone w wyniku przygotowania poreagentu do transportu będą magazynowane w miejscu na ten cel wyznaczonym, w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.”

# podpunkt  4 w brzmieniu:

„4. Opis sposobu dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem ich

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

3.1 wytworzone odpady o kodzie 19 05 01 będą poddawane dalszej obróbce mechanicznej w

instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (m. in. do instalacji mechaniczno –

biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na sąsiedniej działce  w m. Kosiny

Bartosowe lub w m. Uniszki Cegielnia)

3.2 na terenie instalacji nie będzie prowadzone magazynowanie odpadów

3.3 transport wytworzonych odpadów do instalacji mechanicznego   przetwarzania odpadów

odbywał się będzie samochodami należącymi do Spółki  NOVAGO, lub  wynajętymi

przystosowanymi do przewożenia tego rodzaju odpadów.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Opis sposobu dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

4.1. odpady o kodzie 19 05 01 będą przygotowane do transportu,  a następnie poszczególne rodzaje powstających odpadów o kodach: 19 05 03, 19 05 99, 19 12 10 będą przekazane do zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

4.2. na terenie instalacji nie będzie prowadzone magazynowanie odpadów,

4.3. na wyznaczonym terenie działki nr 72 będzie możliwość czasowego zmagazynowania odpadów o kodach:  19 05 03, 19 05 99,

4.4. wytworzone odpady będą przekazywane do zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

4.5. wytworzone odpady będą przekazywane wyłącznie do uprawnionych odbiorców i określonych decyzjami organu ochrony środowiska miejsc ich zagospodarowania, w tym do innych instalacji Spółki NOVAGO,

4.6. transport wytworzonych odpadów do miejsca ich zagospodarowania odbywał się będzie samochodami należącymi do Spółki NOVAGO lub wynajętymi przystosowanymi do przewożenia tego rodzaju odpadów.”

7. w punkcie III.2. sentencji decyzji  w podpunkcie 2.3 zwrot  w brzmieniu:

„Rozkopanie Okresowego Beztlenowego Bioreaktora

Po stwierdzeniu spadku produkcji biogazu konieczne jest ustabilizowanie odpadów i ich podsuszenie. Podsuszenie odpadów będzie odbywało się przez system odgazowywania, który na etapie projektowania został przystosowany do tego celu.

Po zakończeniu zatłaczania powietrza – czas tego procesu zaplanowano na 6 miesięcy nastąpi otwarcie bioreaktora. Otwarcie będzie dokonywane sektorami i polegać będzie na zdjęciu selektywnie warstw okrywowych i ich zmagazynowanie dla dalszego wykorzystania w wyznaczonych sektorach. Następnie wybieraniu odpadów i rozbieraniu instalacji odgazowującej. Wydobyte z bioreaktora odpady będą przekazywane do instalacji MBP Kosiny – część mechaniczna instalacji, znajdującej się na sąsiedniej działce (Zakład Odzysku Odpadów Komunalnych w Kosinach Bartosowych) lub innej uprawnionej instalacji. Transport odpadów z racji na wspólne ogrodzenie obu obiektów - bioreaktora i zakładu – może odbywać się ładowarkami. Z racji na odległości nie ma konieczności używania do tego celu samochodów. Odpady zostaną podane obróbce mechanicznej w celu uzyskania odpadu o kodzie 19 12 10, który będzie wykorzystany jako paliwo alternatywne.

Czas sukcesywnego rozkopywania bioreaktora oszacowano na 6 miesięcy, na jeden sektor. W przypadku niewystarczających mocy przerobowych instalacji w Zakładzie Odzysku Odpadów Komunalnych  Novago  Sp. z o.o. odpady będą skierowane na uprawnioną instalację podmiotów zewnętrznych.”

zastępuje się nowym zwrotem o brzmieniu:

„Rozkopanie Okresowego Beztlenowego Bioreaktora

Po stwierdzeniu spadku produkcji biogazu konieczne jest ustabilizowanie odpadów i ich podsuszenie. Podsuszenie odpadów będzie odbywało się przez system odgazowywania, który na etapie projektowania został przystosowany do tego celu.

Po zakończeniu zatłaczania powietrza – czas tego procesu zaplanowano na 6 miesięcy nastąpi otwarcie bioreaktora. Otwarcie będzie dokonywane sektorami i polegać będzie na zdjęciu selektywnie warstw okrywowych i ich zmagazynowanie dla dalszego wykorzystania w wyznaczonych sektorach. Czas sukcesywnego rozkopywania bioreaktora oszacowano na  6

miesięcy, na jeden sektor.

Wydobyte odpady z bioreaktora (tzw. poreagent) zostaną skierowane do mobilnych urządzeń ustawionych na terenie działki nr 72, mających na celu przygotowanie poreagentu do transportu. Odpady dostarczone do leja zasypowego mobilnego urządzenia rozdrabniającego, zostaną kolejno skierowane na 2 mobilne urządzenia separujące 80mm i 40mm. Wydzielone frakcje odpadów sklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów zostaną przekazane do miejsca ich zagospodarowania.”

8.  punkt III.3. podpunkty 3.1, 3.2, 3.3.sentencji decyzji w brzmieniu:

„3.1 Emisje dopuszczalne dla źródeł zorganizowanych w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji zgodnie z niżej załączonymi  tabelami:

Agregat kogeneracyjny nr 1 o mocy cieplnej 550 kWt (emitor E01)

| Substancja | Emisja |
| --- | --- |
|  | maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg/rok |
| Dwutlenek azotu | 0,4764 | 3,8111 |
| Tlenek węgla | 0,8932 | 7,1459 |
| Pył = PM10 = PM2,5 | 0,0917 | 0,7336 |
| Dwutlenek siarki | 0,0953 | 0,7622 |

Agregat kogeneracyjny nr 2 o mocy cieplnej 550 kWt (emitor E02)

| Substancja | Emisja |
| --- | --- |
|  | maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg/rok |
| Dwutlenek azotu | 0,4764 | 3,8111 |
| Tlenek węgla | 0,8932 | 7,1459 |
| Pył = PM10 = PM2,5 | 0,0917 | 0,7336 |
| Dwutlenek siarki | 0,0953 | 0,7622 |

Kocioł parowy o mocy cieplnej 1 550 kWt (emitor E03)

| Substancja | Emisja |
| --- | --- |
|  | maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg/rok |
| Dwutlenek azotu | 0,0929 | 0,7428 |
| Tlenek węgla | 0,0158 | 0,1261 |
| Pył = PM10 = PM2,5 | 0,0228 | 0,1822 |
| Dwutlenek siarki | 0,1402 | 1,1213 |

Pochodnia gazowa (emitor E04)

| Substancja | Emisja |
| --- | --- |
|  | maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg/rok |
| Dwutlenek azotu | 0,2687 | 0,2026 |
| Tlenek węgla | 4,9607 | 3,7404 |
| Pył = PM10 = PM2,5 | 0,1116 | 0,0842 |
| Dwutlenek siarki | 0,3307 | 0,2494 |

3.2 Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (parametry emitorów)

zgodnie z załączoną niżej tabelą:

| Nr | Źródło / Nazwa emitora | Parametry emitora | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | d | VN | T | v |  |
|  |  | m | m | Nm3/h | K | m/s |  |
| E01 | Agregat kogeneracyjny nr 1 | 8,3 | 0,20 | 2.467 | 370 | 21,8 | O |
| E02 | Agregat kogeneracyjny nr 2 | 8,3 | 0,20 | 2.467 | 370 | 21,8 | O |
| E03 | Kocioł parowy | 8,3 | 0,45 | 3.284 | 410 | 5,7 | O |
| E04 | Pochodnia gazowa | 11,3 | 1,27 | 14.376 | 760 | 3,2 | O |

Typ: O - emitor otwarty, h - wysokość, d –średnica

VN - ilość gazów w warunkach normalnych,

V - prędkość gazów na wylocie,

T - temperatura

3.3  Zestawienie wielkości emisji rocznej ze wszystkich źródeł spalania biogazu

| Substancja | Emisja maksymalna kg/h | Emisja roczna Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  | Okres 1 /spalanie biogazu w agregatach kogeneracyjnych i kotle parowym/ | Okres 2 /spalanie biogazu w pochodni/ |  |
| Dwutlenek azotu | 1,05 | 0,27 | 8,57 |
| Tlenek węgla | 1,80 | 4,96 | 18,16 |
| Pył = PM10 = PM2,5 | 0,21 | 0,11 | 1,73 |
| Dwutlenek siarki | 0,33 | 0,33 | 2,90 |

otrzymują nowe brzmienie:

„3.1 Emisje dopuszczalne dla źródeł zorganizowanych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji zgodnie z niżej załączonymi tabelami:

Agregat kogeneracyjny nr 1 o mocy cieplnej 550 kWt (emitor E01)

| Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji maksymalnej godzinowej [kg/h] |
| --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 0,320 |
| Dwutlenek siarki | 0,064 |
| Pył całkowity | 0,062 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,062 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,062 |
| Tlenek węgla | 0,600 |

Agregat kogeneracyjny nr 2 o mocy cieplnej 550 kWt (emitor E02)

| Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji maksymalnej godzinowej [kg/h] |
| --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 0,320 |
| Dwutlenek siarki | 0,064 |
| Pył całkowity | 0,062 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,062 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,062 |
| Tlenek węgla | 0,600 |

Kocioł parowy o mocy cieplnej 1550 kWt (emitor E03)

| Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji maksymalnej godzinowej [kg/h] |
| --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 0,283 |
| Dwutlenek siarki | 0,162 |
| Pył całkowity | 0,071 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,071 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,071 |
| Tlenek węgla | 0,727 |

Pochodnia gazowa (emitor E04)

| Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji maksymalnej godzinowej [kg/h] |
| --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 0,280 |
| Dwutlenek siarki | 0,356 |
| Pył całkowity | 0,110 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,110 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,110 |
| Tlenek węgla | 0,329 |

3.2 Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (parametry emitorów) zgodnie z załączoną niżej tabelą:

| Lp. | Nr emitora | Podłączone źródła zanieczyszczeń | Parametry emitora | Prędkość gazów na wylocie [m/s] | Czas pracy emitora [godz/rok] | Temperatura [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h [m] | d [m] |  |  |  |
| 1 | E01 | Agregat kogeneracyjny nr 1 | 8,30 | 0,20 | 21,8 | 8760 | 360 |
| 2 | E02 | Agregat kogeneracyjny nr 2 | 8,30 | 0,20 | 21,8 | 8760 | 360 |
| 3 | E03 | Kocioł parowy | 8,30 | 0,45 | 5,7 | 8760 | 400 |
| 4 | E04 | Pochodnia biogazu | 11,30 | 1,27 | 3,2 | 800 | 500 |

3.3 Zestawienie wielkości emisji rocznej ze wszystkich źródeł spalania biogazu

Emisja maksymalna łączna roczna z całej instalacji

| Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji maksymalnej rocznej[Mg/rok] |
| --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 16,25 |
| Dwutlenek siarki | 5,20 |
| Pył całkowity | 3,90 |
| Pył zawieszony PM10 | 3,90 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 3,90 |
| Tlenek węgla | 32,50 |

Pozostała treść sentencji decyzji pozostaje bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Starosta Mławski w dniu 30 grudnia  2016 roku wydał decyzję udzielającą dla Spółki NOVAGO w Mławie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Okresowego Bioreaktora Beztlenowego, zlokalizowanego na działce nr. ew. 72 i 73 w miejscowości Kosiny Bartosowe, gmina Wiśniewo.

Wnioskiem z dnia 18 stycznia 2018 roku Spółka NOVAGO w Mławie, zwróciła się o zmianę  pozwolenia na prowadzenie instalacji Okresowego Bioreaktora Beztlenowego wraz z instalacją

energetycznego wykorzystania biogazu, w zakresie uwzględnienia możliwości skierowania odpadów wydobytych z bioreaktorów (tzw. poreagentu) i  przygotowanie ich do transportu. Przygotowanie do transportu będzie prowadzone w niezależnych urządzeniach mobilnych, montowanych i użytkowanych czasowo w bezpośrednim sąsiedztwie bioreaktora na terenie działki nr 72 obręb Kosiny Bartosowe. Odpady wybrane z bioreaktorów pod kodem 19 05 01 zostaną skierowane na urządzenia mobilne, wyniku pracy urządzeń mobilnych, przewiduje się możliwość wydzielenia ze strumienia poreagentu frakcji odpadów klasyfikowanych o kodach 19 05 03, 19 05 99, 19 12 10.

Wnioskodawca zwrócił się również o zmianę  warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza określonych w przedmiotowym pozwoleniu. Na podstawie dotychczasowej pracy instalacji OBB stwierdzono,  że wielkość emisji substancji do atmosfery w odniesieniu do kotła parowego oraz pochodni gazowej ustalone  zostały na zbyt niskim poziomie, natomiast w odniesieniu do agregatów wielkości emisji zostały przeszacowane.

Organ wydający przedmiotowe pozwolenie zintegrowane stwierdził, że nie zachodzi konieczność wystąpienia o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w trybie art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku, poz. 519 z póżn. zm.), a jedynie należy ustalić dodatkowe warunki  przetwarzania odpadów mając na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących etapu wybierania odpadów z OBB, w tym możliwości skierowania poreagentu do urządzeń mobilnych oraz zmianę wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, która istotnie nie wpłynie na zmianę oddziaływania przedmiotowej instalacji na powietrze.

W związku z pracą instalacji, nie powstaną nowe, dodatkowe źródła emisji zorganizowanej konieczne do objęcia ich warunkami pozwolenia. W odniesieniu do źródeł istniejących nie zaszły żadne zmiany w zakresie ich parametrów technicznych. Generowany w trakcie procesu technologicznego biogaz jest ujmowany zorganizowanym systemem odgazowania, a następnie wykorzystywany w celach energetycznych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której nie będzie mógł on zostać wykorzystany bezpośrednio w celu wytworzenia energii, spalany będzie w zainstalowanej pochodni gazowej. Emisja wszystkich substancji z instalacji dotrzymuje standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

Zgodnie z treścią art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy, mające związek z planowanymi zmianami. Niniejszym wniosek zawiera wszystkie wymagania określone ww. przepisami ze wskazaniem danych, które ulegną zmianie i uzasadnieniem ich wprowadzenia.

Mając na uwadze zapisy art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi „decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeśli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym „słuszny interes strony”, Starosta Mławski przychylił się do prośby o zmianę pozwolenia zintegrowanego we wnioskowanym zakresie.

Wobec powyższego Starosta Mławski uznał za zasadne zmianę decyzji własnej znak: RŚ.6222.5.2016 z dnia 30.12.2016 roku i orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania doręczenia (art. 127 § 1 i 2  i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu

postępowania administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i

prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z  załącznikiem cz. III pkt 46 ppkt 1 do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) za zmianę pozwolenia zintegrowanego uiszczono opłatę  skarbową w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote) – dokonano opłaty przelewem na konto Urzędu Miasta Mława w dniu 18.01.2018 r.

Otrzymują:

1.  NOVAGO Sp. z o. o.

ul. Grzebskiego 10

06-500 Mława

2. Urząd Gminy w Wiśniewie

3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

ul. Strażacka 6  06-400 Ciechanów

4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. B. Brechta 3 03-472 Warszawa

5. Ministerstwo Środowiska

Departament Zarządzania Środowiskiem

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

6. a/a