Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Reymonta 6 - zakres rzeczowy

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej typu „trylinka” – 764,6 m2 –  z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania , materiał dla inwestora ( dla Powiatowego Zarządu Dróg )

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej  – 218,8 m2

- Rozbiórka pozostałości ścian betonowych znajdujących się w gruncie – ok. 4,3 m3

- Utwardzenie powierzchni placu kostką betonową gr. 8 cm o pow. 881,92 m2 , zgodnie z technologią, wg załączonych rysunków, przy użyciu czterech kolorów (szary, grafitowy, czerwony, żółty) , wody opadowe z  powierzchni projektowanego placu postojowego odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz do istniejącego układu odprowadzenia wód opadowych .

- Przebudowa (regulacja) studzienki kanalizacyjnej – szt.2

- Montaż  znaku – „nakaz skrętu w prawo” na ścianie budynku

- Rozbiórka fragmentu murku ogrodzenia betonowego o dł. – 4,80 m ( 0,77 m3)

- Rozbiórka ogrodzenia metalowego o dł. 22,9 m

- Remont murku ogrodzenia o dł. – 22,9 m i wysokości ok. 35 cm ( przetarcie i pomalowanie farbą do betonu), wykonanie nowej czapki murku.

- Wykonanie ogrodzenia metalowego o dł. 22,9 m (wysokość i kształt ogrodzenia dostosowany do istniejącego ogrodzenia od strony ul. Reymonta) – wg załączonego rysunku

- Przetarcie i malowanie ogrodzenia - muru o dł. 53,25 mb i wysokości 1.7 m ( powierzchnia – 90,53 m2)

- Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej czapki muru o szerokości 42,0 cm ( dł. 53,25 mb)

- Wykonanie tynku kat. II  budynku usytuowanego na granicy działki o pow. 30.53 m2 wraz z pomalowaniem farbą elewacyjną.

### Przystępujący do przetargu sporządzi kosztorys ofertowy