Zamówienie publiczne 272.8.2016

# ISTOTNE  WARUNKI  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych         (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), powyżej kwoty 10 000 złotych netto zgodnie  z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o których mowa   w art. 4 pkt.8 (Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Mławskiego z dnia 30.12.2010 r. ze zm.)

na

„Adaptację pomieszczeń sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne z niezbędną infrastrukturą oraz wykonania robót budowlanych polegających na: termomodernizacji budynku - ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i budową instalacji odgromowej, wymianie pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, wykonanie nowych podłóg, posadzek, tynków gipsowych z malowaniem, wykonaniu opaski wokół budynku, wykonania  zadaszenia wejścia oraz schodów do zabudowanego tarasu na dachu w celu zwiedzania urządzeń  - dla budowy Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29 ”

## Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający: Powiat Mławski reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Mławskiego

06 - 500 Mława, ul. Reymonta 6

woj. mazowieckie

Adres do korespondencji: 06 - 500 Mława, ul. Reymonta 6

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek  800 - 1600

Tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

e-mail     starostwo@powiatmlawski.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie opisane w dziale II

- Opis przedmiotu zamówień

1. Specyfikacja głównych wymagań

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  z nadzorem autorskim (projekt architektoniczno-budowlany) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - adaptacji pomieszczeń sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne dla budowy Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą budowę:

- instalacji gazowej wraz z kotłownią (przyłącze gazowe istniejące)

- instalacji wod.-kan. (przyłącza istniejące)

- instalacji elektrycznej i oświetlenia (przyłącze  istniejące)

- instalacji c.o.

- instalacji wentylacji i klimatyzacji

- instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem

- instalacji monitoringu zewnętrznego

- instalacji kolektorów słonecznych do celów dydaktycznych i użytkowych

- pompy ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi do celów dydaktycznych i użytkowych

- baterii fotowoltaicznych do celów dydaktycznych i użytkowych

- turbiny wiatrowej do celów dydaktycznych i użytkowych

- instalacji sterowania i przekazywania parametrów pracy systemu do celów dydaktycznych i

użytkowych

- zestawienie sprzętu komputerowego i multimedialnego do celów dydaktycznych

- instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego lub fotowoltaicznych

potrzeb obiektu   oraz warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2

- zestawienie wyposażenia trzech sal dydaktycznych dla 75 uczniów

Projekt budowlany należy wykonać w ilości 5 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

Kosztorys inwestorski należy wykonać w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego należy wykonać w ilości 3 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

2) Wykonanie audytu energetycznego, spełniającego kryteria merytoryczne – szczegółowe, w ramach działania 4.2 - „Efektywność energetyczna” (typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

3) Wykonanie audytu energetycznego po zakończeniu realizacji inwestycji

Audyty  należy wykonać w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

4) Wykonanie studium wykonalności zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach działania 4.2 - „Efektywność energetyczna” (typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

Studium wykonalności  należy wykonać w ilości 4 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

Uwaga: Inwentaryzacja obiektu budowlanego w wersji elektronicznej oraz ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest dostępna w siedzibie zamawiającego.

2.Termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy  do 30.09.2016 r

3.Opis przedmiotu zamówienia  j.w

4.Wykonawca jest związany ofertą 20 dni.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu

1.Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWUZ)

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę.

3)  Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) Oświadczenie o osobach uczestniczących przy realizacji zamówienia z podaniem imienia i nazwisko, które będą  wykonywać przedmiot zamówienia: uprawnienia budowlane dla ww. osoby (osób) w specjalnościach  branżowych,

5) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie  ostatnich trzech lat  usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie należycie.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych  i merytorycznych Pan/Pani:

Dariusz Makowski Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

tel/faks, e-mail)  023 655 29 13/  023 655 26 22

budownictwo@powiatmlawski.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600

## VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6

w terminie do 20.04.2016 r., do godz.  1000 lub faksem

lub e-mailem potwierdzone następnie  w formie pisemnej.

2.Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 20.04.2016 r, o godz. 1030

w swojej siedzibie (adres jak wyżej)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

  - Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.

  - Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  - Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA – 100 %

IX.     Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia            o wyborze oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.

  - Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych                         na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.

Załączniki do IWUZ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  ofertowy załącznik Nr 1

- Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 i 3

- Oświadczenie o osobach uczestniczących przy realizacji zamówienia z podaniem imienia i nazwisko, które będą  wykonywać przedmiot zamówienia: uprawnienia budowlane dla ww. osoby (osób) w specjalnościach  branżowych załącznik Nr 4

- Wykaz wykonanych przez Wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie  ostatnich trzech lat  usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie należycie załącznik Nr 5

- Projekt umowy załącznik Nr 6

ZATWIERDZAM

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Powiatu Mławskiego

(05.04.2016 r.    podpis)