Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego
Zamawiający
Powiat Mławski / reprezentowany przez / Zarząd Powiatu Mławskiego
Dane Wykonawcy/Wykonawców
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP
REGON
Adres do korespondencji / nr tel., adres e-mail Wykonawcy
			tel.
			e-mail
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)			………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)			…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)			………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Termin wykonania (*zaznaczyć odpowiednie): / ……………. 2022 / ……………. 2022 / ……………. 2022* / Niedopuszczalne jest zaproponowanie innych terminów niż w/w.
Termin zapłaty			30 dni kalendarzowych, / licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Wadium		Wadium w wysokości 35.000,00 złotych zostało wniesione w dniu ……………………………..….. / w formie………………………………………………………..
Oświadczenia
Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. / Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. / Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. / Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy. / Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. / Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………… / (jeżeli dotyczy) / Oświadczam/ym, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w wydzielonym pliku o nazwie……….. stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. (W przypadku utajnienia oferty wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). / Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). / Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu * / * w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia
Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. / W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% całkowitej ceny oferty brutto . / Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: ……………………………nr telefonu …………………, e-mail: ………..…
Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym:
 odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl / Nr KRS ……………………………. (wpisać właściwe jeżeli dotyczy)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom				Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:

1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Formularz oferty należy podpisać podpisem elektronicznym.

        Załącznik nr 1A

PODZIAŁ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA NA POSZCZEGÓŁNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU MŁAWSKIEGO

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego – ZS NR 1

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego - Zespół Szkół nr 2

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

3.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego- Zespół Szkół nr 3

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

4.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego - Zespół Szkół nr 4
Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

5.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

6.Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

7.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kowalewie

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

8. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego– Mławska Hala Sportowa

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

9. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego – Bursa Szkolna

Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac / zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ / oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej
Cena w złotych netto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł netto / (słownie: ………………….)
podatek VAT / (cyfrowo i słownie)		…………………………………… zł / (słownie: …………………...)
Cena w złotych brutto za wykonanie całości zamówienia / (cyfrowo i słownie)		………………………………. zł brutto / (słownie: ………………….)
Podwykonawstwo
Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
Lp.	Zakres prac powierzony podwykonawcom		Nazwa i adres podwykonawcy
1.
2.
3.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1)……………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Formularz oferty należy podpisać podpisem elektronicznym.

 Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający:

Powiat Mławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Mławskiego
06-500 Mława
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby:*

………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy / Podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadanie pn. „ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego”

 oświadczam, co następuje:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego ”

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji ww. zamówienia publicznego na następujących zasadach:

Podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podać sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia usługi, których wskazane zdolności dotyczą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................
(miejscowość, data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy (pieczątka)

Druk wielokrotnego wykorzystania – należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy.

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ DOSTAW

My, niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Cyców na dostawy zadania pn: .
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego ”

l.p	Odbiorca / Miejsce wykonania/ oraz Tel i nazwisko osoby potwierdzającej wykonanie prac	Wartość	Zakres przedmiotowy	Data rozpoczęcia / zakończenia
1.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
…………………………… dnia ……………………2021 r.

        .....…………………………………
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
 do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

U M O W A NR ………………….
zawarta w dniu ……………...... r.,

Zawarta w Mławie w dniu ………………… r., pomiędzy:
Powiatem Mławskim
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
NIP 569-176-00-40
Reprezentowanym przez :
Zarząd Powiatu Mławskiego
Jerzy Rakowski - Starostę Mławskiego
Zbigniew Markiewicz- Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kowalskiej
Zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą:

…………………………………………………..
reprezentowaną przez

zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonanej przez Zamawiającego akceptacji oferty, została zawarta umowa zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, została zawarta umowa [dalej jako „umowa”]

# Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego”
 (dalej jako „przedmiot zamówienia”) .
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach:

ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mławskie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kowalewie , Mławska Hala Sportowa, Bursa Szkolna
### Instalacja fotowoltaiczna - wymagania dotyczące parametrów technicznych zastosowanych urządzeń.
Panele fotowoltaiczne:
- moc minimum 370 W
- odporność na obciążenie statyczne wg. PN-EN 61215-1:2017-0,
minimum 5400 Pa
- klasa stosowania A, napięcie systemowe do 1000 V, klasa ochrony II wg. PN-EN IEC 1730-1:2018-06
- temperatura pracy między -40 a 80oC
- wyposażone w minimum 3 diody bypass
- złącza w standardzie MC4
Falowniki:
beztransformatorowy, trójfazowy
- napięcie rozruchu minimum 200 V
- napięcie maksymalne strony DC 1000 V lub więcej
- przystosowane do montażu zewnętrznego ochrona IP65
- menu w języku polskim
- automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci- zabezpieczenie przed pracą wyspową
- zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia dopuszczalnego
- zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
- zintegrowany rozłącznik DC
- złącza w standardzie MC4
- możliwość współpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegrowany modem lub zewnętrzne akcesorium. Urządzenie powinno zbierać następujące dane:
  - chwilowa moc instalacji
  - napięcie pracy, prąd pracy
  - energia wyprodukowana w okresie: dzień, miesiąc, rok, całkowita energia wyprodukowana przez system
- dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych i konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne;
- montaż instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną obiektu, montaż inwertera;
- montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami, a inwerterem;
- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturą zabezpieczającą (przeciwporażeniową i przeciwprzepieciową);
- wykonanie instalacji uziemiającej;
- montaż aparatury niezbędnej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie zgłoszenia mikroinstalacji do Operatora i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej;
- ochronę PPOŻ i uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,
- sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,
- zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,
- uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,
- inne elementy ujęte w SWZ i załącznikach

Wymagania dotyczące warunków gwarancji i dostępności serwisu zastosowanych urządzeń.

        - Panele fotowoltaiczne:
- 12 lat na wady ukryte produktu
- 25 lat gwarancji na 80% katalogowej mocy nominalnej
- autoryzowany serwis na terenie Polski

        - Falowniki:
- 5 lat na wady ukryte produktu
- autoryzowany serwis na terenie Polski
### Pompy ciepła - wymagania dotyczące parametrów technicznych zastosowanych urządzeń.

        - Pompy ciepła:
- Max moc cieplna	według projektu budowlanego
- SCOP:	min 4,3
- Dopuszczalne ciśnienie:	6,0 bar

d) Rękojmia – 24 miesiące
od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego
Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w SWZ.
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje – z zachowaniem należytej, zawodowej staranności.
Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Rozdział II – TERMINY REALIZACJI
# § 2. Terminy realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia [tj. całego przedmiotu zamówienia] ustala się na dzień …………….. 2022 r.
Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru .
Wykonawca przystąpi do realizacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

# Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON

# § 3. Nadzór autorski

Zamawiający ustanawia Nadzór Autorski jako reprezentanta Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
Osoba reprezentująca nadzór autorski uprawniona jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa budowlanego.
Do zadań Nadzoru Autorskiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  1. sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  1. sprawdzanie i odbiór prac ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywanie ich do użytkowania,
  1. potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i instalacji oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń,
  1. kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z realizacją zamówienia,
7) współdziałanie z koordynatorem projektu w celu optymalnej realizacji zamówienia.
Szczegółowy zakres zadań Nadzoru Autorskiego został określony w odrębnej umowie.

# § 4. Kierownik prac

Został ustanowiony kierownik prac w osobie ….…………………………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr …………………….. .
Kierownika prac deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający.
Kierownik prac ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.
Kierownik prac współpracuje z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiającego.
Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli kwalifikacje i zdolności delegowanej osoby będą spełniały wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu m.in. w następujących przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
  1. w dniu podpisania umowy, przekazanie wszelkiej posiadanej dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia,
  1. zapłata za wykonane i odebrane prace,
  1. dokonanie odbioru wykonanych prac,
  1. współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

# § 6. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową [w tym załącznikami do umowy], opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
  1. zapewnienie kierownika prac posiadającego uprawnienia posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  1. przed instalacją należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru karty techniczne urządzeń,
  1. realizacja zaleceń i poleceń inspektora nadzoru,
  1. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania zamówienia podstawowego,
  1. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru prac instalacyjnych zestawów fotowoltaicznych, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów,
  1. organizacja na własny koszt ewentualnego zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących dostawy i instalacje w ramach niniejszej umowy
  1. utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia instalacji, a po jej zakończeniu pozostawienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania,
  1. zorganizowanie i kierowanie pracami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp,
  1. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac, ich części bądź majątku
Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
  1. natychmiastowa naprawa ewentualnych szkód i awarii wynikłych w toku realizacji zamówienia,
  1. wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym prowadzone są prace instalacyjne przed możliwością wstępu osób nieupoważnionych, kradzieżą lub dewastacją, a także niezbędne do prowadzenia prac zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  1. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów niezbędnych do badania jakości prac wykonanych z tych materiałów, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów, badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,
  1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownicy prac fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki w miejscu instalacji,
  1. informowanie Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów i prób,
  1. usuwania na bieżąco na własny koszt wszystkich odpadów i opakowań, powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.
  1. dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów fotowoltaicznych
  1. Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania dostawy i posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto).
  1. uporządkować teren realizacji zamówienia po zakończeniu wykonywania prac objętych umową i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac objętych umową [dalej „Teren prac”] w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie, godzinie i miejscu przekazania Terenu prac za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres………………………. Przekazanie Terenu prac zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu prac, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu prac do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na Terenie prac, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz szkody poniesione przez osoby trzecie, a także za wszelkie inne szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.
Do dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć z Terenu prac sprzęt, materiały i narzędzia, wykorzystywane dla potrzeb wykonywania prac objętych przedmiotem umowy oraz uprzątnąć Teren prac, w tym usunąć z Terenu prac wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem umowy. Przekazanie Zamawiającemu Terenu prac zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu prac, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca z chwilą powstania odpadów nabędzie własność odpadów/materiałów uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a ponadto Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2019 r., poz. 701 tj. z późn. zm.]. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
1/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 tj. z późn. zm.],
2/ Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. z 2019 r., poz. 542 tj.],
3/ Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [Dz.U. z 2018 r., poz. 1932 tj.].

# § 7. Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod pracy.
Przez cały okres obowiązywania umowy aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zawartych umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC o wartości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia określona w § 10 umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac [robót] przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi.
Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec swoich pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń pracowników Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) środków finansowych w wysokości niezbędnej do zaspokojenia w całości powyższych roszczeń.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie prowadzone będą prace instalacyjne przez cały okres wykonywania prac montażowych i instalacyjnych dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego, osób trzecich i właścicieli nieruchomości.
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie i konserwację istniejących budowli i instalacji, itp.
Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
10.Wykonawca na własny koszt usunie z miejsc prowadzonych prac montażowych i instalacyjnych gruz i inne materiały rozbiórkowe, śmieci i odpady.
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu na składowanie materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający należyte i terminowe wykonanie prac.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania prac podczas obecności na terenie, gdzie odbywać się będą prace instalacyjne, nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

# § 7.1*
# Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy przez Wykonawcę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego – wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę wykonania prac [w tym robót budowlanych, umowy o dzieło oraz montażu] objętych Przedmiotem Zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym zawarciem z Podwykonawcą umowy obejmującej wykonanie prac (dalej: umowa podwykonawcza lub umowa o podwykonawstwo) i skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu parafowany przez Wykonawcę i Podwykonawcę projekt umowy podwykonawczej. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna spełniać wszystkie wymagania określone poniżej w postanowieniach niniejszego paragrafu.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu parafowanego projektu umowy podwykonawczej wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w projekcie umowy podwykonawczej nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu tej umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej lub od dnia bezskutecznego upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu egzemplarz zawartej umowy podwykonawczej wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w tej umowie.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa podwykonawcza nie może przewidywać powierzenia umowy dalszym podwykonawcom.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
  1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
  1. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 nin. paragrafu;
  1. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego..
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogólna wartość umów z podwykonawca [suma wynagrodzeń z tych umów] nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.
 Strony zgodnie ustalają, że umowa podwykonawcza musi w szczególności spełniać następujące wymagania:
    1. musi zawierać postanowienie przewidujące zakaz zawarcia przez podwykonawcę umowy z jakimkolwiek dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dzieło lub montaż;

    1. musi zawierać postanowienie o zakazie dokonywania przez podwykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej - bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
    1. musi zawierać postanowienie przewidujące, że odbiory prac wykonanych przez podwykonawcę [odbiór częściowy oraz odbiór końcowy] będą miały charakter odbiorów wspólnych, tzn. dokonywane będą w ramach odbiorów Przedmiotu Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Wykonawcą i podwykonawcą na warunkach określonych w niniejszej Umowie i dokonywane będą z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy oraz, że z każdego z tych odbiorów sporządzany będzie jeden Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy [odpowiednio częściowy lub końcowy] dotyczący prac wykonanych w relacji: Zamawiający – Wykonawca oraz Wykonawca - podwykonawca;
    1. musi zawierać postanowienie o wyłączeniu dopuszczalności potrącenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem podwykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie prac objętych umową podwykonawczą;
    1. nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonanie prac objętych umową podwykonawczą.
Jeżeli w terminie zapłaty wynagrodzenia [określonego w umowie podwykonawczej], Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy wynagrodzenia, wówczas Zamawiający upoważniony będzie do zapłaty kwoty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy - do wysokości wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy podwykonawczej łączącej podwykonawcę z Wykonawcą. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do zapłaty na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia - na zasadach i w sposób opisany w zdaniu poprzednim oraz, że zobowiązuje się w umowie podwykonawczej z podwykonawcą upoważnić podwykonawcę do przyjęcia świadczenia uiszczonego na jego rzecz w sposób opisany powyżej. Strony zgodnie oświadczają, że dokonanie zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy na zasadach i w sposób opisany powyżej oznaczać będzie umorzenie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikającej z niniejszej umowy oraz umorzenie wierzytelności podwykonawcy względem Wykonawcy wynikającej z umowy podwykonawczej, łączącej Wykonawcę i podwykonawcę - do wysokości dokonanej zapłaty.

# Rozdział IV – WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj prac oraz materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 umowy.
Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie koszty, w tym koszty uzgodnień, ewentualnych dodatkowych ekspertyz i opinii, koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku sprzętu, dostawy instalacji, prac instalacyjnych i montażowych, ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

# § 10. Wysokość wynagrodzenia.

Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………… ), …………………….. zł netto (słownie: ………………………………………………). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje wynagrodzenie za całość świadczeń Wykonawcy, związanych z realizacją niniejszej Umowy.

# Rozdział V – PŁATNOŚCI

# § 11. Regulowanie płatności

Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi za całość wykonania zamówienia.
Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego prac (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych w ramach zamówienia) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, jednocześnie Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.
Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo – w treści faktur VAT i/lub innych dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy – numeru rachunku bankowego znajdującego się aktualnie [tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu] w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to

wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j. z późn. zm., dalej zwanego: „białą listą podatników VAT”]. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie dokonywania zmian polegających na usunięciu [wykreśleniu] wskazanego numeru rachunku bankowego z białej listy podatników VAT – w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu terminu płatności należności objętej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia umownego a termin zapłaty tego wynagrodzenia [określony w ust. 4 niniejszego paragrafu] liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu [w tym niedopełnienia obowiązków wskazanych w treści niniejszego ustępu], Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 50 % kwoty brutto – objętej daną fakturą VAT lub innym dokumentem [wystawioną/ym z naruszeniem postanowienia niniejszego ustępu].
Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 12. Płatności Podwykonawców

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych umową.
Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych dostaw.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2, Zamawiajacy – niezależnie od uprawnień określonych w § 8 – wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich.
Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

# § 13. Wierzytelności

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

# Rozdział VI – ODBIÓR PRAC

§ 14. Odbiór prac

1. Wszelkie prace odbierane są przez upoważnionych przedstawicieli Stron: Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. Potwierdzanie odbioru końcowego przedmiotu umowy – dokonywane będzie w formie pisemnych protokołów, podlegających podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Prace instalacyjne nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.
Wykonanie dostawy i montażu zestawu fotowoltaicznego wraz z podłączeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w § 1 umowy – potwierdzone zostanie częściowym protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, a także przy udziale osoby Użytkownika, tj. w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji:
 - przy udziale ……………………….
Odbiór końcowy może nastąpić po przyłączeniu instalacji, zgłaszanych do odbioru, do sieci ENERGA S.A
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

# § 15. Gotowość do odbioru
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wykonania odpowiednio: danej części zamówienia lub umowy.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
  1. dokumentację, która została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
  1. wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
  1. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, urządzeń,
  1. sprawozdanie techniczne zawierające:
    1. zakres i lokalizację wykonywanych prac instalacyjnych,
    1. datę rozpoczęcia i zakończenia prac instalacyjnych na poszczególnych adresach,
    1. rysunki (dokumentację) na wykonanie prac instalacyjnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych prac właścicielom zestawów fotowoltaicznych,
  1. instrukcje użytkowania zestawu fotowoltaicznego dla każdego z użytkowników,
  1. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań itp.).
2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu [pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy], niewyłącznej licencji na korzystanie z opracowanych dokumentów – w zakresie niezbędnym do korzystania z dostarczonych, zamontowanych i zainstalowanych urządzeń oraz na [jeśli będzie taka potrzeba] niezbędne w tym zakresie oprogramowanie. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje udzielona na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie (na wszelkich nośnikach) oraz kopiowanie dokumentów i/lub oprogramowania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką zapisu magnetycznego, czy techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy dokumentów i/lub oprogramowania,
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
d) wykorzystywanie dokumentów i/lub oprogramowania w bieżącej działalności Zamawiającego, w tym przez jednostki organizacyjne, które prowadzone są w lokalizacjach wskazanych w § 1 umowy.

§ 17. Odbiór końcowy prac (całość przedmiotu umowy)

Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego [tj. zgłoszeniu gotowości do przeprowadzenia tego odbioru] i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, w ciągu pięciu dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace instalacyjne będące przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według własnego wyboru:
1/ usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie upoważnienia sądowego lub
2/ odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniem mu dodatkowego 7-dniowego terminu.
W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniem mu dodatkowego 7-dniowego terminu.
Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.
Odbiór końcowy prac dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te prac, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia.

# § 18. Termin usuwania wad
Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nie będzie on jednak krótszy od … dni i dłuższy niż …. dni – zależnie od rodzaju wady.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

# § 19. Uprawnienia z tytułu wad

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,
jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu zwłoki Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1h.
3) W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

# Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# § 20. Wysokość zabezpieczenia

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie:
………………………………………………………………………………………).
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ……………………………….
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą

starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelka zwłoka w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

# § 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy, będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie,
30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

# Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE

# § 22. Warunki gwarancji i rękojmi

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 2 lat [chyba, że dłuższy okres gwarancji udzielony został – w odniesieniu do poszczególnych prac/urządzeń/przedmiotów – w § 1 Umowy] - liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona do upływu udzielonej 12-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.
Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej oraz dodatkowo mailem na adres …….@......
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór prac instalacyjnych zestawów fotowoltaicznych i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust.1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.
Zamawiający może dochodzić uprawnień z gwarancji na podstawie Umowy, bez konieczności legitymowania się jakimkolwiek dokumentem gwarancji.

# § 23. Okresowe przeglądy gwarancyjne

Wykonawca w ramach umowy [w tym, w ramach wynagrodzenia umownego] zobowiązuje się do wykonywania, przez okres 12 lat od dnia odbioru końcowego, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich zestawów fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.
Okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną w drugim i ostatnim roku obowiązywania gwarancji.
W trakcie przeglądu sporządzony zostanie protokół, który musi być podpisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.
Po dokonaniu przeglądów należy przedstawić pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem ich usunięcia. W przypadku wad i awarii objętych gwarancją i rękojmią Wykonawca usuwa je bezpłatnie. W przypadku wad i awarii nie objętych gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulacje kosztów ich usunięcia.
Wykonawca może zlecić okresowe przeglądy podwykonawcy, jednak to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykonanie i rzetelność.
W przypadku niemożności skorzystania z przeglądu gwarancyjnego na wykonawcę zostanie nałożona kara określona w § 25 niniejszej umowy.
Termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek zostanie określony przez Zamawiającego.
W przypadku nie usunięcia wad i usterek we wskazanym przez Zamawiającego terminie, może on zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwota niezbędna na pokrycie kosztów wykonania zastępczego potrącona zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W trakcie okresowego przeglądu kontroli będą podlegać elementy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.

# § 24. Naruszenie warunków umowy

Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z umowy.
W czasie realizacji prac ewentualne naruszenia warunków umowy przekazywane są w formie pisemnej. W terminie 30 dni od daty przekazania pisma dot. naruszeń Wykonawca jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający może:
  1. przerwać realizację umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
  1. obciążyć Wykonawcę karami umownymi.

# § 25. Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne:
  1. za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia – tj. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  1. z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
  1. w przypadku wykonywania prac instalacyjnych przez podwykonawcę niezgłoszonego zamawiającemu w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,
  1. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokości 3 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty,
  1. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne zestawów fotowoltaicznych, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 000 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,
  1. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,
  1. w przypadku nieusunięcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez zamawiającego, w wysokości 5 000 zł,
  1. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy,

  1. w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek (za niewywiązane się Wykonawcy ze swoich obowiązków zostanie uznany każdy przypadek zwłoki w realizacji obowiązków wynoszący powyżej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji obowiązku wskazanej przez Zamawiającego),
  1. w przypadku nie wykonania przeglądów gwarancyjnych (w drugim i ostatnim roku okresu gwarancyjnego) zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §10 umowy za niewykonanie danego przeglądu.
  1. za zwłokę w rozpoczęciu realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust.5, niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 000,00 zł.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionych w art. 456 ustawy Pzp.
Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają kumulacji do wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.
Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
  1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
  1. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
    1. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
    1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej
- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
  1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
  1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,

  1. w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru prac instalacyjnych - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
  1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
Odstąpienie od umowy, następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
  1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac instalacyjnych w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
  1. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
  1. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  1. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
  1. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prowadzonych prac instalacyjnych urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do:
  1. dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
  1. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysów, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 27. Zmiany w umowie

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:

  1. Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
  1. przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
  1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu na piśmie i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,
  1. poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,
  1. konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac instalacyjnych z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania prac instalacyjnych w inny sposób niż określono to
w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
  1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
  1. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
  1. pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
  1. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
  1. pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,
  1. są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  1. wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac instalacyjnych przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
  1. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
  1. konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
  1. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

  1. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.
  1. wydania wiążących dla Zamawiającego interpretacji i opinii.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę miejsca posadowienia (np. dach budynku mieszkalnego, dach budynku gospodarczego, grunt) paneli lub pozostałych elementów zestawów w stosunku do przeprowadzonej przez Zamawiającego inwentaryzacji. O ewentualnej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawu. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1 dokonana zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
Zmiany umowy nie stanowi:
  1. zmiana danych teleadresowych – wymaga ona jednak [dla swej skuteczności] e-mailowego powiadomienia drugiej strony z …. – dniowym wyprzedzeniem,
  1. zmiana rachunku bankowego,
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT.

# Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE
# § 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 29

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu cywilnego.

# § 30

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

# § 31

Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

# § 32

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

       Kontrasygnata:

Załączniki do Umowy:
1/SWZ z załącznikami
2/ Oferta Wykonawcy