Załącznik nr 3 do IWUZ

Mazowiecka Agencja Energetyczna - ARKUSZ DANYCH – AUDYT ENERGETYCZNY

- Dysponent budynku (Inwestor - podmiot mający prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu, innego podmiotu

Zespól Szkół Nr1 w Mławie - BUDYNEK SZKOŁY

NIP: 569-000-16-45

- Osoba upoważniona do udzielania informacji (imię, nazwisko, tel. , fax, e-mail)

Urszula Makowska – Dyrektor tel. 23 654 32 07

- Adres budynku

Ulica: Zuzanny Morawskiej 29  Kod pocztowy:  … - 06-500 Miejscowość: -MławaPowiat: mławski

- Rok budowy: 1963

- Dane ewidencyjne budynku – wypełnić w zależności od charakteru obiektu

Budynek mieszkalny

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2]                                              Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   (do 50 m2 …....[szt]   50-100 m2…....[szt]   pow. 100 m2…....[szt])

Budynek mieszkalno-usługowy

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2]

Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   (do 50 m2 …....[szt]   50-100 m2…....[szt]   pow. 100 m2…....[szt])

Powierzchnia użytkowa - lokale usługowe: …………….[m2]   liczba lokali usługowych: …....[szt]

Budynek użyteczności publicznej

Powierzchnia zabudowy: 1465,00m2]   Powierzchnia użytkowa:  2826,00/m2]   Inne: …………….[m2]

- Kubatura (wg ewidencji): 11761,00 [m3]

- Liczba mieszkańców / użytkowników: ………[osoby]

- Sposób ogrzewania budynku:

□ indywidualne, piece gazowe w lokalach   □ indywidualne, piece kaflowe     □  indywidualne, grzejniki elektryczne                      
□ indywidualne, kotły na paliwo stałe           x indywidualne, inne (proszę podać opis systemu) - zdalczynne gazowe 
□ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej     □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni w budynku

- Informacje o węźle cieplnym (uzupełnić, jeżeli dotyczy):

Sposób podłączenia budynku do sieci cieplnej:

□ Węzeł cieplny - własność inwestora     □ Węzeł cieplny – własność dostawcy ciepła     □ Rozdzielacz w piwnicy budynku

Czy była wykonana modernizacja węzła cieplnego? …………

Czy jest zamontowana automatyka pogodowa w węźle cieplnym? ………..

Uwagi, inne informacje o źródle ciepła:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Informacje o instalacji c.o:

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna)  - rury stalowe ocynkowane cienkościenne

Zamontowane grzejniki (żeliwne, stalowe, PURMO, Favier)  - PURMO

Czy są zamontowane zawory termostatyczne?  - tak

Czy są zamontowane regulacyjne zawory podpionowe?  - tak

Czy są zamontowane odpowietrzniki automatyczne? - tak

Czy są zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania? - nie

Czy była uzupełniana izolacja przewodów c.o. w piwnicy? - nie

Uwagi, inne informacje o instalacji c.o.: brak uwag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

□ indywidualne, piecyki gazowe    x indywidualne, termy elektryczne   □ indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowe □ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej   □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni (zasobnika)    □ inne (proszę podać opis systemu) ………………………………

- Informacje o instalacji c.w.u. (uzupełnić jeżeli dotyczy)

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna) …………………………………

Czy są zamontowane podpionowe zawory regulacyjne ?....................................................

Czy była uzupełniana izolacja termiczna przewodów?.........................................................

Ewentualne uwagi, inne informacje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Taryfa ciepłownicza (alternatywnie kopia ostatniej faktury za zużycie energii cieplnej i moc zamówioną) - ceny netto

cena za moc zamówioną (stawka miesięczna) – VIII- 2271,28 [zł/MW/m-c]

cena za przesył - opłata stała – 2271,28 [zł/MW/m-c]  cena za energię  - 24,87[zł/GJ] cena za przesył - opłata

zmienna  - 2,30 [zł/GJ] opłata abonamentowa (miesięczna) – 121,0[zł]

- Moce zamówione:    na potrzeby c.o. …………….[MW]       na potrzeby c.w.u. . …………….[MW]

- Zużycie energii cieplnej na cele c.o. (rocznie): . 584 317[ kwh/rok]

- Zużycie energii cieplnej na cele c.w.u. (rocznie): . ……………. [GJ/rok]

- Średnie zużycie wody ciepłej (miesięcznie): . ……………. [m3]

- Roczne koszty związane z energią cieplną (kwoty brutto z VAT):  169 933 zł

na potrzeby c.o.. 169 933,00 zł[zł/rok]                               na potrzeby c.w.u ……………….[zł/rok]

- Inne koszty (remonty urządzeń, przeglądy): ............................................................................ [zł/rok]

- Deklarowany udział środków własnych inwestora [zł] – UWAGA: Bardzo ważne

- Czy w budynku były realizowane działania energooszczędne? Jeśli tak, proszę podać w którym roku. (zaznacz właściwe)

| Tak | x |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli tak, proszę zaznaczyć jakie działania termomodernizacyjne były realizowane:

- ocieplenia ścian

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ocieplenia stropów

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja/wymiana instalacji c.o.

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja/wymiana instalacji c.w.u.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana okien

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W części

- wymiana drzwi

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja źródeł ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż kolektorów słonecznych

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż instalacji fotowoltaicznej

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż pomp ciepła

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana oświetlenia na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana napędów wind na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, wymiana napędów)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

Informacje o przeprowadzonych modernizacjach (wymiana okien na klatkach, drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropodachu/dachu - proszę podać grubość docieplenia jeżeli występuje):

- Jakie są oczekiwania kierowników/zarządców jednostek, które mają podlegać modernizacji 
w zakresie prac termomodernizacyjnych? (zaznacz właściwe)

- ocieplenie ścian

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ocieplenie stropów/dachów

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana okien

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana drzwi

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana napędów wind na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, wymiana napędów)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja instalacji c.o.:

- kompleksowa wymiana instalacji c.o.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana grzejników

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż zaworów termostatycznych

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- płukanie instalacji c.o.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- modernizacja instalacji c.w.u.:

- montaż kolektorów słonecznych

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż instalacji fotowoltaicznej

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż urządzeń wodooszczędnych

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- modernizacja źródła ciepła:

- kompleksowa wymiana źródła ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż pomp ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- wymiana wewnętrznego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania energią

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zakres modernizacji – wytyczne inwestora

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

- Czy dla poszczególnych budynków istnieje następująca dokumentacja? (zaznacz właściwe)

- dokumentacja budowlana architektura lub inwentaryzacja budowlana

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja instalacji c.o.  i c.w.u., wentylacji mechanicznej

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja węzła cieplnego

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja lub inwentaryzacja oświetlenia wbudowanego

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Czy wykonywaliście już Państwo audyty energetyczne dla w/w budynków? (zaznacz właściwe)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli tak, prosimy o przesłanie audytów w celu weryfikacji mającej na celu sprawdzenie ich zgodności merytorycznej z wymogami konkursowymi.  Prosimy o podanie daty opracowania.

- Jak budynek zasilany jest w energię cieplną
- miejska siec ciepłownicza

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- własna kotłownia ( gazowa, olejowa, węgłowa, inna –niepotrzebne skreślić )

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Inwentaryzacja oświetlenia wbudowanego- należy wypełnić tylko w przypadku zainteresowania działaniem polegającym na modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Liczba punktów świetlnych w poszczególnych pomieszczeniach

Nie dotyczy

- Czy budynek/budynki wymagają pozwoleń lub ustaleń z Konserwatorem Zabytków?

Nie.

Mazowiecka Agencja Energetyczna - ARKUSZ DANYCH – AUDYT ENERGETYCZNY

- Dysponent budynku (Inwestor - podmiot mający prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu, innego podmiotu

Warsztaty SZKOLNE przy Zespole Szkół Nr1 w MŁAWIE

NIP: 569 – 000-16-45

- Osoba upoważniona do udzielania informacji (imię, nazwisko, tel. , fax, e-mail)

Urszula Makowska – Dyrektor tel. 23 654 32 07

Adres budynku

Ulica: Zuzanny Morawskiej 29 Kod pocztowy:  … - 06-500 Miejscowość:  Mława Powiat: mławski

- Rok budowy:1964

- Dane ewidencyjne budynku – wypełnić w zależności od charakteru obiektu

Budynek mieszkalny

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2]                                              Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   (do 50 m2 …....[szt]   50-100 m2…....[szt]   pow. 100 m2…....[szt])

Budynek mieszkalno-usługowy

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2]

Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   (do 50 m2 …....[szt]   50-100 m2…....[szt]   pow. 100 m2…....[szt])

Powierzchnia użytkowa - lokale usługowe: …………….[m2]   liczba lokali usługowych: …....[szt]

Budynek użyteczności publicznej

Powierzchnia zabudowy:  1093,53[m2]   Powierzchnia użytkowa: 1054,71[m2]   Inne: …………….[m2]

- Kubatura (wg ewidencji): 5465,29 [m3]

- Liczba mieszkańców / użytkowników: ………[osoby]

- Sposób ogrzewania budynku:

□ indywidualne, piece gazowe w lokalach   □ indywidualne, piece kaflowe     □  indywidualne, grzejniki elektryczne                      
□ indywidualne, kotły na paliwo stałe           X  indywidualne, inne (proszę podać opis systemu) zdalczynne gazoiwe
□ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej     □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni w budynku

- Informacje o węźle cieplnym (uzupełnić, jeżeli dotyczy):

Sposób podłączenia budynku do sieci cieplnej:

□ Węzeł cieplny - własność inwestora     □ Węzeł cieplny – własność dostawcy ciepła     □ Rozdzielacz w piwnicy budynku

Czy była wykonana modernizacja węzła cieplnego? …………

Czy jest zamontowana automatyka pogodowa w węźle cieplnym? ………..

Uwagi, inne informacje o źródle ciepła:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Informacje o instalacji c.o:

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna) - stal

Zamontowane grzejniki (żeliwne, stalowe, PURMO, Favier) FAVIER

Czy są zamontowane zawory termostatyczne   - nie

Czy są zamontowane regulacyjne zawory podpionowe? – nie

Czy są zamontowane odpowietrzniki automatyczne? – tak

Czy są zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania?- nie

Czy była uzupełniana izolacja przewodów c.o. w piwnicy? – nie

Uwagi, inne informacje o instalacji c.o.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

□ indywidualne, piecyki gazowe   X indywidualne, termy elektryczne   □ indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowe □ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej   □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni (zasobnika)    □ inne (proszę podać opis systemu) ………………………………

- Informacje o instalacji c.w.u. (uzupełnić jeżeli dotyczy)

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna) …………………………………

Czy są zamontowane podpionowe zawory regulacyjne ?....................................................

Czy była uzupełniana izolacja termiczna przewodów?.........................................................

Ewentualne uwagi, inne informacje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Taryfa ciepłownicza (alternatywnie kopia ostatniej faktury za zużycie energii cieplnej i moc zamówioną) - ceny netto  - kwota została wskazana w ankiecie przy budynku szkoły - / jedna kotłownia /

cena za moc zamówioną (stawka miesięczna) ………………. [zł/MW/m-c]

cena za przesył - opłata stała ………………. [zł/MW/m-c]  cena za energię ………………. [zł/GJ] cena za przesył - opłata

zmienna ………………. [zł/GJ] opłata abonamentowa (miesięczna) ………………. [zł]

- Moce zamówione:    na potrzeby c.o. …………….[MW]       na potrzeby c.w.u. . …………….[MW]

- Zużycie energii cieplnej na cele c.o. (rocznie): . ……………. [GJ/rok]

- Zużycie energii cieplnej na cele c.w.u. (rocznie): . ……………. [GJ/rok]

- Średnie zużycie wody ciepłej (miesięcznie): . ……………. [m3]

- Roczne koszty związane z energią cieplną (kwoty brutto z VAT):

na potrzeby c.o.. ………..……[zł/rok]                               na potrzeby c.w.u ……………….[zł/rok]

- Inne koszty (remonty urządzeń, przeglądy): ............................................................................ [zł/rok]

- Deklarowany udział środków własnych inwestora [zł] – UWAGA: Bardzo ważne

.....................................................................................................................................................................................

- Czy w budynku były realizowane działania energooszczędne? Jeśli tak, proszę podać w którym roku. (zaznacz właściwe)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli tak, proszę zaznaczyć jakie działania termomodernizacyjne były realizowane:

- ocieplenia ścian

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ocieplenia stropów

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja/wymiana instalacji c.o.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja/wymiana instalacji c.w.u.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana okien

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana drzwi

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja źródeł ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż kolektorów słonecznych

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż instalacji fotowoltaicznej

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż pomp ciepła

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana oświetlenia na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana napędów wind na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, wymiana napędów)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

Informacje o przeprowadzonych modernizacjach (wymiana okien na klatkach, drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropodachu/dachu - proszę podać grubość docieplenia jeżeli występuje):

- Jakie są oczekiwania kierowników/zarządców jednostek, które mają podlegać modernizacji 
w zakresie prac termomodernizacyjnych? (zaznacz właściwe)

- ocieplenie ścian

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ocieplenie stropów/dachów

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana okien

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana drzwi

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana napędów wind na energooszczędne

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, wymiana napędów)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- modernizacja instalacji c.o.:

- kompleksowa wymiana instalacji c.o.

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wymiana grzejników

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż zaworów termostatycznych

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- płukanie instalacji c.o.

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- modernizacja instalacji c.w.u.:

- montaż kolektorów słonecznych

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż instalacji fotowoltaicznej

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż urządzeń wodooszczędnych

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- modernizacja źródła ciepła:

- kompleksowa wymiana źródła ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- montaż pomp ciepła

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- inne (proszę podać jakie):

- wymiana wewnętrznego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania energią

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zakres modernizacji – wytyczne inwestora

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

- Czy dla poszczególnych budynków istnieje następująca dokumentacja? (zaznacz właściwe)

- dokumentacja budowlana architektura lub inwentaryzacja budowlana

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja instalacji c.o.  i c.w.u., wentylacji mechanicznej

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja węzła cieplnego

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- dokumentacja lub inwentaryzacja oświetlenia wbudowanego

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Czy wykonywaliście już Państwo audyty energetyczne dla w/w budynków? (zaznacz właściwe)

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli tak, prosimy o przesłanie audytów w celu weryfikacji mającej na celu sprawdzenie ich zgodności merytorycznej z wymogami konkursowymi.  Prosimy o podanie daty opracowania.

- Jak budynek zasilany jest w energię cieplną
- miejska siec ciepłownicza

| Tak |  |  | Nie | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- własna kotłownia ( gazowa, olejowa, węgłowa, inna –niepotrzebne skreślić )

| Tak | X |  | Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Inwentaryzacja oświetlenia wbudowanego- należy wypełnić tylko w przypadku zainteresowania działaniem polegającym na modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Liczba punktów świetlnych w poszczególnych pomieszczeniach

- Czy budynek/budynki wymagają pozwoleń lub ustaleń z Konserwatorem Zabytków?

Nie.