Zamawiający udziela odpowiedzi w sprawie postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczami i  łącznikami przy ZS Nr 2 w Mławie”

PYTANIA:

1.     Czy istnieje możliwość udostępnienia uczestnikom przetargu przedmiotów w wersji elektronicznej (np. program NORMA w formacie. ath)?

Udostępnienie tej wersji usprawni proces przygotowania oferty i umożliwi analizę materiałów  i   rozwiązań.  Zamiast  wielogodzinnego „wklepywania” przedmiotów oferenci skupią się nad porządnym przygotowaniem dobrej ceny.

2.Prosimy o podanie dokładnych wymiarów siatki ochronnej     z
   pozycji 327d.32.?

3.Prosimy podać czy wysokość na jakiej ma być materiał w kotarze ma by c przyjęta standardowa, czyli 2,50 m (plus 5,5 m siatki)?

4.Czy Zamawiający uzna, za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot wykonania zamówienia:

1) wykonanie Zespołu Handlowo-Usługowego „Galeria M" o wartości 16 287 000,00 zł brutto,

powierzchni zabudowy 5898,85 m2, kubatury 43329,91 m3

2)wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 kondygnacja) z usługami w parterze budynku o wartości 11 956 000,00 zł brutto, powierzchni zabudowy 975,95 m2, kubaturze 6999,49 rn3?

# ODPOWIEDZI

A1. Nie ma  możliwość udostępnienia przedmiotów w wersji elektronicznej  (np. program NORMA w formacie. ath)?

A2. Siatkę ochronną zabezpieczającą widownię zaprojektowano jako dwuczęściową rozsuwaną w kierunku ścian szczytowych sali. Wymiary  jednej  siatki wynoszą 23,00x6,20m. Spód siatki powinien być zawieszony na wysokości 1,60m nad posadzką sali.

A3. Kotary dzielenia sali powinny być wykonane w następujący sposób: od posadzki sali do wysokości 2,50m z materiału, a od wysokości 2,5m do 8,0m z siatki.

A4. Zamawiający uznaje za roboty  odpowiadającą swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot wykonania zamówienia podane w zapytaniu.

Z up. STAROSTY

Janusz Wiśniewski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury