PYTANIA

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego : Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkół nr 2 w Mławie , ul. Z. Morawskiej 29 B

..... po zapoznaniu się z dokumentacją przetargowa zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekty instalacji co,ct wentylacji mechanicznej, kotłowni wraz z instalacja gazową, oraz PT konstrukcji

Prosimy o informację czy oferenci mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji załączonych przedmiarów w zakresie ilościowym w przypadku gdy ilości są niezgodne z dokumentacją techniczną czy tylko w odwołaniach do pozycji KNR które mają charakter jedynie pomocniczy tak jak zostało to określone dziale III pkt 14

# ODPOWIEDZI

## Zamawiający  wprowadził  na stronę internetową brakujące projekty.

Oferenci  nie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji załączonych przedmiarów w zakresie ilościowym. O każdej  nieprawidłowej ilości  przedmiaru z dokumentacją należy zgłosić do Zamawiającego celem udzielenia informacji wszystkim oferentom w/w postępowania.