ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy: przetargu na budowy Sali Gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami

przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie, ul. Z, Morawskiej 29B.

Postępowanie nr zm. publ. 34222/7/09

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robol a projektem., oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź niżej postawione pytania:

Branża budowlana:

l.   Przedmiar robót nie uwzględnia ułożenia geowłókniny jako zabezpieczenia izolacji ścian

fundamentowych. Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli tak to ile?

2    Przedmiar robót nie uwzględnia montażu ościeżnic drzwiowych (występują tylko skrzydła drzwiowe). Ile i jakie należy doliczyć do wyceny?

3.   Wg przedmiaru do wyceny należy przyjąć drabinki gimnastyczne pojedyncze, wg projektu podwójne. Jakie drabinki należy przyjąć do wyceny?

4.   Z jakiego materiału balustrady należy przyjąć do wyceny. Wg rysunków szczegółowych balustrady należy wykonać ze siali nierdzewnej lub ocynkowanej.

5.   Przedmiar nie uwzględnia montażu pochwytów na klatkach schodowych, Ile i z czego należy przyjąć do wyceny?

6.   Przedmiar nie uwzględnia montażu płotków śniegowych Oraz stopni i ław kominiarskich, o których jest mowa w opisie technicznym do projektu. Ile i czego należy przyjąć do wyceny?

7.   Przedmiar nie uwzględnia wykonania podbici okapu z desek gr. 19 mm. Ile należy przyjąć

do wyceny?

8.   Przedmiar nie uwzględnia wykonania tynku mozaikowego na elewacji (przyjęto tylko tynk. akrylowy). Wg projektu znaczną część elewacji należy wykonać z tynku mozaikowego. Ile należy przyjąć do wyceny?

9.   Przedmiar nie uwzględnia rozbiórki i utylizacji nawierzchni asfaltowej- Czy, a jeśli tak to ile i jakiej grubości przyjąć do wyceny?

v  II. Branża elektryczne;

1.   Przedmiar robót nie przewiduje mocowania konstrukcji wsporczych pod korytka dla poz. kosztorysowych od 7 do 10. Czy należy doliczyć do wyceny, jeśli tak to ile?

2.   W przedmiarze występuje tablica TG-L z zakresu robót ZE , na którą brak rysunków. Prosimy o uściślenie co należy uwzględnić w wycenie tejże tablicy

3.   Przedmiar robót nic uwzględnia robót ziemnych do ułożenia kabla YKY 5x50, Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli tak to co i ile?

4.   Przedmiar robót nie uwzględnia oświetlenia łącznika. Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli tak to co i ile?

5.   Przedmiar nie uwzględnia opraw oświetlenia bocznego korytarza przyziemia. Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli lak to jakie oprawy i ile?

6.   Przedmiar nie przewiduje montażu opraw ewakuacyjnych „EXIT", Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli tak to ile?

7.   Przedmiar nie przewiduje kucia bruzd dla poz. 98. Czy należy doliczyć do wyceny, a jeśli tak to ile?

8.   W przedmiarze robót zaniżono ilość kucia bruzd dla przewodów z poz. 36, 37, 38, 39. 40, 42, 43, 44, 45, 46, i 47. Jaką faktycznie ilość należy przyjąć do wyceny?

9.   Przedmiar nie przewiduje rusztowań dla robót elektrycznych na hali głównej. Czy należy doliczyć do wyceny a jeśli tak to ile?

III. Branża wentylacyjna:

l.   Prosimy o określenie, z jakiego materiału należy wykonać izolacją przewodów wentylacyjnych: wcina mineralna na folii aluminiowej, czy systemowe ocieplenie-. Thermaflex?

Dotyczy:    Przetargu na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr.2

w Mławie ul. Z. Morawskiej 29 B

Odpowiedzi na zapytania

- Branża budowlana

Ad1. Wycenić zgodnie z częścią opisowa i graficzną dokumentacji

Ad2. Wycenić komplet drzwi wraz z ościeżnicą

Ad3. Przyjąć wg dokumentacji

Ad4. Przyjąć ze stali nierdzewnej

Ad5. Przyjąć pochwytu systemowe lub równoważne

Ad6. Omyłka w opisie nie przyjmować do wyceny

Ad7. Przyjąć zgodnie z dokumentacją

Ad8. Przyjąć do wyceny wg części graficznej dokumentacji.

Ad9. Roboty drogowe wycenić zgodnie z dokumentacja – plansza drogowa

- Branża elektryczna

Ad1.  Przyjąć mocowania systemowe dla zastosowanych koryt i uwzględnić w

Wycenie.

Ad2. Wycenić zgodnie z dokumentacją i zakresem umowy przyłączeniowej

Ad3. Wycenić godnie z dokumentacja i specyfikacja oraz

warunkami technicznymi

Ad4. Wycenić wg części graficznej dokumentacji

Ad5. Wycenić wg części graficznej dokumentacji

Ad6. Wycenić wg części graficznej dokumentacji

Ad7. Wycenić zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia robót

Ad8. Przyjąć zgodnie z dokumentacja

Ad9. Przyjąć do wyceny wg technologii wykonawcy

- Branża sanitarna

Ad1. Przyjąć systemowe

Z up. STAROSTY

Janusz Wiśniewski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury